山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-12 | 日均值 | 11.97 | 3.87 | 8.55 | 40.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-12 锅炉 | 0:00 | 15.625 | 10.789 | 285.04 |  |
|  | 1:00 | 16.164 | 4.479 | 297.45 |  |
|  | 2:00 | 16.05 | 5.348 | 301.38 |  |
|  | 3:00 | 15.899 | 5.541 | 288.24 |  |
|  | 4:00 | 16.487 | 7.717 | 295.52 |  |
|  | 5:00 | 16.874 | 6.21 | 296.62 |  |
|  | 6:00 | 16.816 | 6.25 | 276.21 |  |
|  | 7:00 | 16.431 | 5.467 | 286.79 |  |
|  | 8:00 | 15.444 | 5.296 | 285.58 |  |
|  | 9:00 | 14.321 | 6.228 | 271.49 |  |
|  | 10:00 | 13.819 | 5.112 | 242.06 |  |
|  | 11:00 | 13.709 | 10.238 | 259.25 |  |
|  | 12:00 | 12.62 | 6.485 | 262.04 |  |
|  | 13:00 | 12.921 | 6.011 | 232.65 |  |
|  | 14:00 | 12.728 | 3.979 | 223.46 |  |
|  | 15:00 | 12.816 | 8.995 | 225.46 |  |
|  | 16:00 | 13.38 | 5.386 | 224.53 |  |
|  | 17:00 | 13.829 | 20.833 | 217.47 |  |
|  | 18:00 | 13.716 | 7.295 | 221.83 |  |
|  | 19:00 | 14.116 | 7.339 | 197.06 |  |
|  | 20:00 | 13.176 | 4.527 | 206.81 |  |
|  | 21:00 | 14.046 | 8.91 | 208.15 |  |
|  | 22:00 | 15.512 | 6.719 | 207.62 |  |
|  | 23:00 | 15.109 | 5.146 | 208.88 |  |
| 日均值 |  | 14.65 | 7.10 | 250.90 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |