山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-18 | 日均值 | 17.43 | 1.53 | 8.43 | 32.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-18 锅炉 | 0:00 | 15.33 | 5.956 | 235.35 |  |
|  | 1:00 | 15.006 | 6.752 | 229.01 |  |
|  | 2:00 | 15.102 | 6.788 | 229.94 |  |
|  | 3:00 | 15.172 | 4.484 | 224.18 |  |
|  | 4:00 | 15.203 | 6.784 | 216.39 |  |
|  | 5:00 | 15.729 | 13.87 | 213.71 |  |
|  | 6:00 | 15.191 | 5.283 | 209.61 |  |
|  | 7:00 | 14.845 | 6.026 | 206.81 |  |
|  | 8:00 | 14.594 | 5.386 | 200.49 |  |
|  | 9:00 | 13.316 | 6.313 | 209.91 |  |
|  | 10:00 | 12.696 | 5.067 | 220.73 |  |
|  | 11:00 | 12.683 | 4.806 | 218.51 |  |
|  | 12:00 | 12.377 | 10.581 | 227.49 |  |
|  | 13:00 | 13.06 | 4.078 | 257.88 |  |
|  | 14:00 | 12.809 | 4.859 | 255.71 |  |
|  | 15:00 | 12.566 | 4.44 | 279.71 |  |
|  | 16:00 | 13.392 | 5.396 | 254.12 |  |
|  | 17:00 | 12.889 | 5.162 | 245.89 |  |
|  | 18:00 | 13.367 | 5.396 | 229.1 |  |
|  | 19:00 | 13.616 | 5.919 | 244.66 |  |
|  | 20:00 | 14.186 | 3.697 | 271.73 |  |
|  | 21:00 | 14.305 | 7.004 | 294.59 |  |
|  | 22:00 | 14.327 | 5.048 | 302.54 |  |
|  | 23:00 | 15.338 | 5.315 | 264.27 |  |
| 日均值 |  | 14.05 | 6.02 | 239.26 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |