山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-3 | 日均值 | 18.23 | 1.03 | 8.27 | 38.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-3 锅炉 | 0:00 | 25.284 | 4.456 | 177.15 |  |
|  | 1:00 | 25.085 | 6.449 | 171.47 |  |
|  | 2:00 | 24.503 | 6.446 | 163.15 |  |
|  | 3:00 | 25.207 | 10.469 | 175.34 |  |
|  | 4:00 | 25.786 | 5.204 | 161.81 |  |
|  | 5:00 | 26.211 | 68.801 | 165.09 |  |
|  | 6:00 | 29.172 | 5.748 | 117.95 |  |
|  | 7:00 | 25.971 | 7.857 | 135.15 |  |
|  | 8:00 | 24.972 | 5.177 | 126.99 |  |
|  | 9:00 | 23.341 | 5.617 | 151.38 |  |
|  | 10:00 | 22.109 | 5.745 | 158.48 |  |
|  | 11:00 | 20.77 | 6.621 | 161.82 |  |
|  | 12:00 | 21.078 | 5.957 | 159.58 |  |
|  | 13:00 | 20.694 | 5.57 | 162.65 |  |
|  | 14:00 | 23.62 | 4.833 | 163.75 |  |
|  | 15:00 | 21.162 | 6.401 | 235.76 |  |
|  | 16:00 | 23.522 | 5.394 | 203.76 |  |
|  | 17:00 | 22.586 | 8.907 | 213.23 |  |
|  | 18:00 | 21.981 | 5.174 | 218.31 |  |
|  | 19:00 | 21.93 | 5.131 | 195.3 |  |
|  | 20:00 | 23.443 | 4.067 | 186.65 |  |
|  | 21:00 | 25.058 | 5.741 | 177.12 |  |
|  | 22:00 | 24.382 | 5.868 | 184.61 |  |
|  | 23:00 | 23.868 | 6.905 | 167.3 |  |
| 日均值 |  | 23.82 | 8.69 | 172.24 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |