山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-5 | 日均值 | 16.9 | 1.5 | 8.44 | 43.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-5 锅炉 | 0:00 | 26.823 | 6.895 | 204.85 |  |
|  | 1:00 | 27.149 | 7.861 | 201.28 |  |
|  | 2:00 | 25.621 | 6.077 | 181.12 |  |
|  | 3:00 | 26.642 | 5.773 | 195.19 |  |
|  | 4:00 | 26.591 | 4.076 | 185 |  |
|  | 5:00 | 27.772 | 5.466 | 177.93 |  |
|  | 6:00 | 27.446 | 5.292 | 159.27 |  |
|  | 7:00 | 26.355 | 5.194 | 163.6 |  |
|  | 8:00 | 24.928 | 5.295 | 156.16 |  |
|  | 9:00 | 25.374 | 6.84 | 181.73 |  |
|  | 10:00 | 23.369 | 4.486 | 203.76 |  |
|  | 11:00 | 22.889 | 4.754 | 211.97 |  |
|  | 12:00 | 24.3 | 4.679 | 191.37 |  |
|  | 13:00 | 24.532 | 5.835 | 175.49 |  |
|  | 14:00 | 23.263 | 9.011 | 162.31 |  |
|  | 15:00 | 22.809 | 5.316 | 150.58 |  |
|  | 16:00 | 22.953 | 6.63 | 154.83 |  |
|  | 17:00 | 23.525 | 4.93 | 120.91 |  |
|  | 18:00 | 24.127 | 3.376 | 132.98 |  |
|  | 19:00 | 24.822 | 5.817 | 138.06 |  |
|  | 20:00 | 24.57 | 4.074 | 127.03 |  |
|  | 21:00 | 25.233 | 3.98 | 132.87 |  |
|  | 22:00 | 26.048 | 4.929 | 137.66 |  |
|  | 23:00 | 26.485 | 4.78 | 147.5 |  |
| 日均值 |  | 25.15 | 5.47 | 166.39 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |