山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-10 | 日均值 | 20.1 | 1.57 | 8.22 | 39.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-10 锅炉 | 0:00 | 26.684 | 4.708 | 164.04 |  |
|  | 1:00 | 26.226 | 4.974 | 128.78 |  |
|  | 2:00 | 26.332 | 5.806 | 146.24 |  |
|  | 3:00 | 27.114 | 6.664 | 171.92 |  |
|  | 4:00 | 26.611 | 5.474 | 144.02 |  |
|  | 5:00 | 26.572 | 4.351 | 150.35 |  |
|  | 6:00 | 28.428 | 7.459 | 152.59 |  |
|  | 7:00 | 27.999 | 5.156 | 144.24 |  |
|  | 8:00 | 29.535 | 5.722 | 130.09 |  |
|  | 9:00 | 28.21 | 7.537 | 108.58 |  |
|  | 10:00 | 28.131 | 8.364 | 119.41 |  |
|  | 11:00 | 19.068 | 3.344 | 74.761 |  |
|  | 12:00 | 28.669 | 6.985 | 111.9 |  |
|  | 13:00 | 28.758 | 8.217 | 107.52 |  |
|  | 14:00 | 29.297 | 4.709 | 98.869 |  |
|  | 15:00 | 27.12 | 7.091 | 125.33 |  |
|  | 16:00 | 25.689 | 7.257 | 128.42 |  |
|  | 17:00 | 25.706 | 5.154 | 107.41 |  |
|  | 18:00 | 25.52 | 6.461 | 114.1 |  |
|  | 19:00 | 25.306 | 7.925 | 120.05 |  |
|  | 20:00 | 34.724 | 7.377 | 114.08 |  |
|  | 21:00 | 33.339 | 6.103 | 118.28 |  |
|  | 22:00 | 26.964 | 6.778 | 136.77 |  |
|  | 23:00 | 25.494 | 5.761 | 108.41 |  |
| 日均值 |  | 27.40 | 6.22 | 126.09 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |