山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-12 | 日均值 | 21.3 | 2.07 | 8.29 | 36.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-12 锅炉 | 0:00 | 26.345 | 4.814 | 174.25 |  |
|  | 1:00 | 26.358 | 5.637 | 189.45 |  |
|  | 2:00 | 28.888 | 10.72 | 179.2 |  |
|  | 3:00 | 29.855 | 8.492 | 174.02 |  |
|  | 4:00 | 24.601 | 8.485 | 185.46 |  |
|  | 5:00 | 25.231 | 7.979 | 185.54 |  |
|  | 6:00 | 24.901 | 13.455 | 195.84 |  |
|  | 7:00 | 17.157 | 10.809 | 198.23 |  |
|  | 8:00 | 27.339 | 5.8 | 189.24 |  |
|  | 9:00 | 27.411 | 4.791 | 180.5 |  |
|  | 10:00 | 25.838 | 6.45 | 195.46 |  |
|  | 11:00 | 24.129 | 4.756 | 196.2 |  |
|  | 12:00 | 23.348 | 7.069 | 189.64 |  |
|  | 13:00 | 24.17 | 8.654 | 197.87 |  |
|  | 14:00 | 23.409 | 7.218 | 178.94 |  |
|  | 15:00 | 24.551 | 5.181 | 188.47 |  |
|  | 16:00 | 25.083 | 4.969 | 197.56 |  |
|  | 17:00 | 27.563 | 5.241 | 187.45 |  |
|  | 18:00 | 21.791 | 4.348 | 189.67 |  |
|  | 19:00 | 26.221 | 5.676 | 179.84 |  |
|  | 20:00 | 26.859 | 5.79 | 185.43 |  |
|  | 21:00 | 29.315 | 10.677 | 191.25 |  |
|  | 22:00 | 27.516 | 9.024 | 194.57 |  |
|  | 23:00 | 27.064 | 8.43 | 184.59 |  |
| 日均值 |  | 25.62 | 7.27 | 187.86 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注:烟气在线运行设施故障，数据异常。