山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-15 | 日均值 | 18.8 | 2.07 | 8.25 | 37.9 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-15 锅炉 | 0:00 | 28.849 | 4.438 | 149.46 |  |
|  | 1:00 | 28.632 | 5.12 | 178.76 |  |
|  | 2:00 | 29.337 | 3.725 | 155.9 |  |
|  | 3:00 | 29.735 | 7.941 | 181.01 |  |
|  | 4:00 | 23.683 | 8.792 | 161.53 |  |
|  | 5:00 | 24.429 | 4.546 | 122.24 |  |
|  | 6:00 | 22.768 | 6.222 | 115.73 |  |
|  | 7:00 | 26.21 | 1.531 | 182.41 |  |
|  | 8:00 | 27.55 | 1.859 | 116.44 |  |
|  | 9:00 | 24.453 | 3.599 | 173.33 |  |
|  | 10:00 | 23.451 | 11.261 | 196.78 |  |
|  | 11:00 | 22.574 | 2.682 | 179.62 |  |
|  | 12:00 | 23.185 | 4.326 | 166.22 |  |
|  | 13:00 | 22.091 | 7.553 | 166.5 |  |
|  | 14:00 | 21.057 | 7.054 | 151.68 |  |
|  | 15:00 | 23.544 | 4.121 | 190.51 |  |
|  | 16:00 | 23.854 | 7.918 | 180.9 |  |
|  | 17:00 | 23.936 | 2.857 | 186.05 |  |
|  | 18:00 | 24.828 | 3.778 | 138.79 |  |
|  | 19:00 | 25.572 | 4.384 | 189.71 |  |
|  | 20:00 | 26.184 | 5.657 | 163.58 |  |
|  | 21:00 | 27.318 | 2.432 | 157.07 |  |
|  | 22:00 | 26.972 | 7.488 | 140.96 |  |
|  | 23:00 | 28.002 | 8.858 | 121.39 |  |
| 日均值 |  | 25.34 | 5.34 | 161.11 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |