山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-18 | 日均值 | 21.47 | 1.9 | 8.41 | 30.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-18 锅炉 | 0:00 | 1.831 | 3.043 | 165.36 |  |
|  | 1:00 | 1.897 | 5.239 | 144.3 |  |
|  | 2:00 | 1.916 | 9.736 | 171.1 |  |
|  | 3:00 | 1.984 | 5.395 | 190.63 |  |
|  | 4:00 | 1.758 | 6.072 | 199.57 |  |
|  | 5:00 | 1.874 | 2.794 | 182.78 |  |
|  | 6:00 | 2.038 | 5.762 | 181.88 |  |
|  | 7:00 | 2.06 | 4.073 | 155.89 |  |
|  | 8:00 | 2.16 | 10.411 | 176.81 |  |
|  | 9:00 | 1.871 | 1.81 | 197.1 |  |
|  | 10:00 | 1.8 | 3.471 | 184.65 |  |
|  | 11:00 | 1.985 | 3.085 | 139.39 |  |
|  | 12:00 | 1.84 | 4.499 | 160.04 |  |
|  | 13:00 | 2.034 | 4.14 | 142.98 |  |
|  | 14:00 | 1.948 | 1.719 | 175.68 |  |
|  | 15:00 | 2.076 | 3.104 | 118.82 |  |
|  | 16:00 | 2.207 | 3.004 | 124.02 |  |
|  | 17:00 | 2.192 | 6.237 | 159.82 |  |
|  | 18:00 | 1.961 | 2.653 | 198.34 |  |
|  | 19:00 | 1.901 | 6.271 | 192.15 |  |
|  | 20:00 | 1.828 | 3.559 | 192.58 |  |
|  | 21:00 | 2.111 | 3.123 | 191.01 |  |
|  | 22:00 | 1.949 | 2.42 | 189.97 |  |
|  | 23:00 | 1.974 | 2.374 | 179.99 |  |
| 日均值 |  | 1.97 | 4.33 | 171.45 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |