山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-19 | 日均值 | 17.6 | 1.3 | 8.23 | 34.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-19 锅炉 | 0:00 | 2.112 | 2.744 | 176.94 |  |
|  | 1:00 | 1.884 | 2.926 | 166.39 |  |
|  | 2:00 | 1.827 | 11.043 | 127.36 |  |
|  | 3:00 | 1.788 | 4.05 | 154.52 |  |
|  | 4:00 | 1.897 | 7.592 | 176.09 |  |
|  | 5:00 | 2.039 | 5.596 | 142.98 |  |
|  | 6:00 | 2.057 | 2.41 | 148.09 |  |
|  | 7:00 | 2.083 | 7.692 | 148.72 |  |
|  | 8:00 | 2.02 | 2.408 | 140.75 |  |
|  | 9:00 | 2.156 | 6.759 | 112.21 |  |
|  | 10:00 | 2.049 | 2.467 | 121.06 |  |
|  | 11:00 | 1.905 | 7.408 | 190.36 |  |
|  | 12:00 | 2.158 | 5.053 | 130.53 |  |
|  | 13:00 | 2.166 | 4.745 | 119.87 |  |
|  | 14:00 | 2.173 | 5.294 | 115.11 |  |
|  | 15:00 | 2.062 | 5.047 | 128.21 |  |
|  | 16:00 | 2.048 | 2.645 | 196.87 |  |
|  | 17:00 | 1.997 | 7.702 | 183.84 |  |
|  | 18:00 | 2.048 | 4.572 | 136.61 |  |
|  | 19:00 | 2.086 | 2.666 | 145.76 |  |
|  | 20:00 | 2.052 | 4.572 | 194.96 |  |
|  | 21:00 | 1.603 | 8.814 | 184.81 |  |
|  | 22:00 | 1.901 | 2.7 | 195.39 |  |
|  | 23:00 | 1.756 | 4.185 | 168.64 |  |
| 日均值 |  | 1.99 | 5.05 | 154.42 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |