山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-20 | 日均值 | 12.8 | 0.83 | 8.38 | 35.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-20 锅炉 | 0:00 | 2.612 | 1.474 | 174.6 |  |
|  | 1:00 | 2.023 | 3.218 | 123.76 |  |
|  | 2:00 | 1.909 | 3.188 | 125.77 |  |
|  | 3:00 | 2.05 | 2.871 | 190.93 |  |
|  | 4:00 | 1.977 | 1.89 | 172.49 |  |
|  | 5:00 | 2.11 | 2.667 | 134.27 |  |
|  | 6:00 | 2.089 | 4.089 | 141.03 |  |
|  | 7:00 | 19.095 | 74.082 | 137.15 |  |
|  | 8:00 | 5.287 | 73.394 | 142.87 |  |
|  | 9:00 | 1.983 | 92.527 | 190.41 |  |
|  | 10:00 | 18.672 | 22.778 | 154.78 |  |
|  | 11:00 | 4.387 | 6.323 | 183.29 |  |
|  | 12:00 | 18.658 | 9.264 | 112.19 |  |
|  | 13:00 | 2.045 | 5.564 | 149.13 |  |
|  | 14:00 | 7.778 | 3.507 | 160.07 |  |
|  | 15:00 | 9.263 | 12.203 | 199.46 |  |
|  | 16:00 | 27.14 | 19.226 | 119.53 |  |
|  | 17:00 | 2.003 | 2.756 | 194.66 |  |
|  | 18:00 | 1.931 | 3.582 | 169.23 |  |
|  | 19:00 | 26.305 | 26.03 | 140.03 |  |
|  | 20:00 | 14.712 | 21.064 | 150.55 |  |
|  | 21:00 | 14.259 | 7.7 | 155.56 |  |
|  | 22:00 | 4.258 | 6.782 | 187.38 |  |
|  | 23:00 | 4.311 | 4.504 | 156.96 |  |
| 日均值 |  | 8.20 | 17.11 | 156.92 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |