山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-25 | 日均值 | 18.77 | 1.53 | 8.25 | 36.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-25 锅炉 | 0:00 | 2.277 | 21.047 | 111.25 |  |
|  | 1:00 | 2.125 | 12.509 | 95.566 |  |
|  | 2:00 | 2.26 | 10.829 | 90.123 |  |
|  | 3:00 | 2.232 | 15.444 | 116.85 |  |
|  | 4:00 | 2.244 | 19.552 | 114 |  |
|  | 5:00 | 2.225 | 17.652 | 93.475 |  |
|  | 6:00 | 2.332 | 22.52 | 115.48 |  |
|  | 7:00 | 2.283 | 11.462 | 113.66 |  |
|  | 8:00 | 2.305 | 30.502 | 115.34 |  |
|  | 9:00 | 2.394 | 12.104 | 131.19 |  |
|  | 10:00 | 2.451 | 21.577 | 119.65 |  |
|  | 11:00 | 2.484 | 20.5 | 91.406 |  |
|  | 12:00 | 2.376 | 10.793 | 100.56 |  |
|  | 13:00 | 2.506 | 18.192 | 75.759 |  |
|  | 14:00 | 2.389 | 31.18 | 91.257 |  |
|  | 15:00 | 2.408 | 18.706 | 163.25 |  |
|  | 16:00 | 2.523 | 25.217 | 131.59 |  |
|  | 17:00 | 2.322 | 20.586 | 152.26 |  |
|  | 18:00 | 2.246 | 13.352 | 184.6 |  |
|  | 19:00 | 2.49 | 15.23 | 190.68 |  |
|  | 20:00 | 2.458 | 16.681 | 175.69 |  |
|  | 21:00 | 2.528 | 14.141 | 168.7 |  |
|  | 22:00 | 2.329 | 20.08 | 157.05 |  |
|  | 23:00 | 2.544 | 13.699 | 157.65 |  |
| 日均值 |  | 2.36 | 18.06 | 127.38 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |