山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-28 | 日均值 | 12.87 | 0.8 | 8.34 | 37.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-28 锅炉 | 0:00 | 2.46 | 17.732 | 178.45 |  |
|  | 1:00 | 2.323 | 23.476 | 179.93 |  |
|  | 2:00 | 15.18 | 18.475 | 151.72 |  |
|  | 3:00 | 8.546 | 33.739 | 172.98 |  |
|  | 4:00 | 2.396 | 16.749 | 152.33 |  |
|  | 5:00 | 10.167 | 38.685 | 117.84 |  |
|  | 6:00 | 14.825 | 40.328 | 150.79 |  |
|  | 7:00 | 20.173 | 45.766 | 189.34 |  |
|  | 8:00 | 12.448 | 31.365 | 115.87 |  |
|  | 9:00 | 5.136 | 63.765 | 148.58 |  |
|  | 10:00 | 8.21 | 52.214 | 159.87 |  |
|  | 11:00 | 7.146 | 20.363 | 164.89 |  |
|  | 12:00 | 11.567 | 21.043 | 178.91 |  |
|  | 13:00 | 5.709 | 17.356 | 184.25 |  |
|  | 14:00 | 13.009 | 59.29 | 165.4 |  |
|  | 15:00 | 2.237 | 35.816 | 184.65 |  |
|  | 16:00 | 7.729 | 30.65 | 178.45 |  |
|  | 17:00 | 16.782 | 16.309 | 145.67 |  |
|  | 18:00 | 28.138 | 10.061 | 178.54 |  |
|  | 19:00 | 25.344 | 9.306 | 178.54 |  |
|  | 20:00 | 27.947 | 4.293 | 184.23 |  |
|  | 21:00 | 29.915 | 13.678 | 184.77 |  |
|  | 22:00 | 23.606 | 9.677 | 168.48 |  |
|  | 23:00 | 28.046 | 8.414 | 132.07 |  |
| 日均值 |  | 13.71 | 26.61 | 164.44 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |