山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-9 | 日均值 | 18.77 | 3.4 | 8.16 | 48.9 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-9 锅炉 | 0:00 | 28.541 | 2.055 | 67.739 |  |
|  | 1:00 | 27.614 | 3.739 | 86.446 |  |
|  | 2:00 | 28.159 | 3.78 | 115.33 |  |
|  | 3:00 | 27.458 | 3.844 | 98.488 |  |
|  | 4:00 | 28.115 | 2.907 | 143.49 |  |
|  | 5:00 | 29.045 | 3.692 | 105.27 |  |
|  | 6:00 | 28.451 | 3.83 | 101.57 |  |
|  | 7:00 | 27.933 | 3.194 | 95.335 |  |
|  | 8:00 | 28.775 | 2.523 | 108.75 |  |
|  | 9:00 | 27.684 | 3.636 | 84.105 |  |
|  | 10:00 | 28.129 | 2.669 | 76.42 |  |
|  | 11:00 | 29.142 | 2.413 | 126.08 |  |
|  | 12:00 | 28.978 | 5.744 | 92.009 |  |
|  | 13:00 | 27.648 | 3.941 | 120.32 |  |
|  | 14:00 | 27.571 | 1.993 | 66.117 |  |
|  | 15:00 | 26.838 | 4.971 | 123.57 |  |
|  | 16:00 | 25.871 | 3.567 | 78.663 |  |
|  | 17:00 | 26.74 | 7.553 | 117.11 |  |
|  | 18:00 | 28.094 | 3.512 | 92.195 |  |
|  | 19:00 | 29.478 | 5.226 | 114.55 |  |
|  | 20:00 | 28.376 | 2.753 | 87.511 |  |
|  | 21:00 | 29.251 | 2.727 | 92.203 |  |
|  | 22:00 | 29.409 | 4.72 | 113.43 |  |
|  | 23:00 | 29.204 | 3.468 | 82.246 |  |
| 日均值 |  | 28.19 | 3.69 | 99.54 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |