山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-17 | 日均值 | 18.37 | 2.4 | 8.19 | 48.6 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-17 锅炉 | 0:00 | 26.387 | 6.299 | 122.68 |  |
|  | 1:00 | 25.835 | 5.224 | 166.92 |  |
|  | 2:00 | 26.109 | 4.661 | 176.41 |  |
|  | 3:00 | 27.62 | 7.191 | 171.86 |  |
|  | 4:00 | 29 | 2.482 | 168.74 |  |
|  | 5:00 | 28.462 | 3.159 | 173.75 |  |
|  | 6:00 | 27.798 | 3.087 | 177.05 |  |
|  | 7:00 | 27.575 | 3.219 | 167.08 |  |
|  | 8:00 | 29.688 | 3.133 | 178.63 |  |
|  | 9:00 | 29.286 | 4.807 | 174.27 |  |
|  | 10:00 | 29.258 | 3.037 | 154.55 |  |
|  | 11:00 | 29.089 | 3.078 | 176.53 |  |
|  | 12:00 | 29.981 | 2.393 | 156.17 |  |
|  | 13:00 | 29.097 | 3.083 | 174.77 |  |
|  | 14:00 | 28.874 | 2.937 | 151.05 |  |
|  | 15:00 | 27.977 | 2.756 | 144.8 |  |
|  | 16:00 | 27.34 | 2.955 | 139.73 |  |
|  | 17:00 | 27.3 | 2.677 | 158.23 |  |
|  | 18:00 | 26.042 | 3.275 | 161.28 |  |
|  | 19:00 | 27.207 | 3.839 | 160.55 |  |
|  | 20:00 | 28.192 | 3.937 | 164.16 |  |
|  | 21:00 | 28.356 | 3.593 | 171.62 |  |
|  | 22:00 | 29.131 | 3.266 | 166.99 |  |
|  | 23:00 | 28.282 | 2.092 | 154.83 |  |
| 日均值 |  | 28.08 | 3.59 | 163.03 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |