废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-27 | 日均值 | 12.73 | 4.07 | 8.39 | 40.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-27 锅炉 | 0:00 | 29.953 | 4.334 | 181.91 |  |
|  | 1:00 | 29.623 | 3.232 | 170.25 |  |
|  | 2:00 | 29.495 | 3.85 | 163.77 |  |
|  | 3:00 | 28.6 | 2.678 | 146.89 |  |
|  | 4:00 | 29.984 | 6.781 | 137.81 |  |
|  | 5:00 | 29.158 | 4.333 | 156.62 |  |
|  | 6:00 | 29.253 | 3.568 | 147.82 |  |
|  | 7:00 | 29.641 | 2.95 | 149.15 |  |
|  | 8:00 | 29.593 | 5.014 | 147.8 |  |
|  | 9:00 | 28.757 | 2.571 | 134.64 |  |
|  | 10:00 | 27.215 | 4.038 | 132.6 |  |
|  | 11:00 | 24.938 | 1.483 | 148.36 |  |
|  | 12:00 | 27.163 | 2.713 | 126.14 |  |
|  | 13:00 | 26.405 | 1.872 | 99.392 |  |
|  | 14:00 | 25.917 | 2.865 | 100.37 |  |
|  | 15:00 | 26.34 | 4.767 | 109.82 |  |
|  | 16:00 | 25.915 | 3.874 | 92.664 |  |
|  | 17:00 | 26.959 | 2.303 | 121.44 |  |
|  | 18:00 | 26.804 | 2.199 | 102.8 |  |
|  | 19:00 | 28.343 | 4.177 | 114.58 |  |
|  | 20:00 | 29.296 | 1.97 | 100.01 |  |
|  | 21:00 | 29.089 | 5.263 | 132.75 |  |
|  | 22:00 | 27.002 | 4.03 | 109.7 |  |
|  | 23:00 | 29.073 | 4.903 | 111.47 |  |
| 日均值 |  | 28.10 | 3.57 | 130.78 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |