废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-28 | 日均值 | 16.23 | 1.23 | 8.17 | 41.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-28 锅炉 | 0:00 | 29.665 | 1.917 | 110.17 |  |
|  | 1:00 | 28.148 | 3.132 | 73.916 |  |
|  | 2:00 | 29.479 | 3.487 | 97.309 |  |
|  | 3:00 | 28.426 | 4.467 | 124.96 |  |
|  | 4:00 | 28.618 | 3.833 | 109.37 |  |
|  | 5:00 | 28.643 | 3.79 | 123.03 |  |
|  | 6:00 | 27.21 | 5.136 | 147.63 |  |
|  | 7:00 | 27.828 | 3.379 | 91.366 |  |
|  | 8:00 | 29.015 | 5.846 | 126.57 |  |
|  | 9:00 | 27.83 | 4.191 | 167.09 |  |
|  | 10:00 | 25.975 | 2.46 | 103.89 |  |
|  | 11:00 | 24.763 | 3.801 | 105.82 |  |
|  | 12:00 | 24.977 | 3.277 | 128.36 |  |
|  | 13:00 | 25.197 | 2.555 | 98.876 |  |
|  | 14:00 | 24.904 | 3.378 | 101.21 |  |
|  | 15:00 | 24.832 | 2.411 | 111.18 |  |
|  | 16:00 | 25.75 | 2.132 | 95.027 |  |
|  | 17:00 | 26.806 | 1.582 | 110.54 |  |
|  | 18:00 | 27.261 | 3.463 | 139.96 |  |
|  | 19:00 | 23.311 | 1.699 | 119.3 |  |
|  | 20:00 | 27.824 | 3.173 | 105.17 |  |
|  | 21:00 | 28.83 | 2.946 | 131.5 |  |
|  | 22:00 | 29.857 | 4.011 | 121.59 |  |
|  | 23:00 | 28.146 | 2.539 | 115.93 |  |
| 日均值 |  | 27.22 | 3.28 | 114.99 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |