废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-30 | 日均值 | 18.77 | 1.77 | 8.28 | 34.6 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-30 锅炉 | 0:00 | 28.842 | 4.118 | 113.94 |  |
|  | 1:00 | 29.957 | 5.975 | 123.53 |  |
|  | 2:00 | 28.92 | 5.704 | 123.16 |  |
|  | 3:00 | 29.296 | 2.916 | 105.21 |  |
|  | 4:00 | 29.967 | 3.15 | 134.28 |  |
|  | 5:00 | 29.096 | 2.553 | 119.46 |  |
|  | 6:00 | 28.297 | 4.069 | 118.8 |  |
|  | 7:00 | 29.411 | 2.757 | 114.1 |  |
|  | 8:00 | 28.294 | 2.69 | 121.53 |  |
|  | 9:00 | 27.242 | 3.233 | 117.58 |  |
|  | 10:00 | 27.61 | 2.789 | 125.12 |  |
|  | 11:00 | 28.002 | 3.47 | 102.49 |  |
|  | 12:00 | 28.906 | 2.047 | 114.26 |  |
|  | 13:00 | 29.4 | 2.698 | 120.69 |  |
|  | 14:00 | 29.588 | 4.201 | 104.49 |  |
|  | 15:00 | 28.011 | 3.665 | 115.02 |  |
|  | 16:00 | 29.19 | 4.824 | 103.26 |  |
|  | 17:00 | 28.93 | 4.141 | 125.11 |  |
|  | 18:00 | 27.84 | 4.714 | 110.12 |  |
|  | 19:00 | 28.972 | 3.582 | 130.93 |  |
|  | 20:00 | 29.057 | 3.336 | 111.8 |  |
|  | 21:00 | 27.294 | 3.991 | 120.15 |  |
|  | 22:00 | 28.607 | 4.295 | 135.27 |  |
|  | 23:00 | 29.086 | 5.065 | 96.887 |  |
| 日均值 |  | 28.74 | 3.75 | 116.97 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |