废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-1 | 日均值 | 15.83 | 2.33 | 8 | 40.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-1 锅炉 | 0:00 | 29.589 | 3.064 | 140.38 |  |
|  | 1:00 | 22.358 | 3.03 | 175.12 |  |
|  | 2:00 | 21.084 | 3.866 | 148.56 |  |
|  | 3:00 | 21.178 | 3.441 | 119.04 |  |
|  | 4:00 | 21.959 | 2.941 | 115.19 |  |
|  | 5:00 | 20.699 | 2.43 | 119.91 |  |
|  | 6:00 | 22.055 | 2.899 | 120.54 |  |
|  | 7:00 | 22.267 | 3.771 | 119.26 |  |
|  | 8:00 | 21.099 | 7.519 | 118.11 |  |
|  | 9:00 | 21.533 | 3.627 | 92.905 |  |
|  | 10:00 | 22.323 | 6.365 | 97.636 |  |
|  | 11:00 | 20.749 | 8.395 | 119.2 |  |
|  | 12:00 | 29.25 | 3.718 | 103.52 |  |
|  | 13:00 | 29.135 | 5.816 | 81.202 |  |
|  | 14:00 | 28.42 | 4.472 | 102.58 |  |
|  | 15:00 | 20.365 | 6.557 | 93.186 |  |
|  | 16:00 | 21.641 | 3.364 | 100.75 |  |
|  | 17:00 | 20.905 | 2.305 | 60.122 |  |
|  | 18:00 | 21.174 | 2.827 | 83.869 |  |
|  | 19:00 | 29.827 | 3.281 | 111.36 |  |
|  | 20:00 | 21.509 | 3.788 | 108.49 |  |
|  | 21:00 | 21.776 | 2.884 | 117.77 |  |
|  | 22:00 | 21.407 | 4.398 | 97.54 |  |
|  | 23:00 | 22.015 | 3.304 | 126.64 |  |
| 日均值 |  | 23.10 | 4.09 | 111.37 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |