废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-5 | 日均值 | 16.63 | 1.63 | 8.34 | 41.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-5 锅炉 | 0:00 | 29.307 | 2.751 | 171.99 |  |
|  | 1:00 | 28.835 | 2.441 | 115.41 |  |
|  | 2:00 | 29.99 | 4.07 | 113.19 |  |
|  | 3:00 | 29.902 | 3.54 | 193.24 |  |
|  | 4:00 | 27.02 | 3.035 | 182.5 |  |
|  | 5:00 | 22.132 | 4.216 | 178.8 |  |
|  | 6:00 | 22.752 | 2.706 | 190.1 |  |
|  | 7:00 | 22.23 | 3.435 | 171.12 |  |
|  | 8:00 | 21.18 | 4.014 | 178.34 |  |
|  | 9:00 | 29.277 | 2.148 | 195.27 |  |
|  | 10:00 | 25.297 | 3.748 | 165.71 |  |
|  | 11:00 | 23.779 | 7.271 | 150.53 |  |
|  | 12:00 | 23.708 | 2.773 | 138.01 |  |
|  | 13:00 | 22.807 | 2.755 | 128.99 |  |
|  | 14:00 | 23.519 | 2.453 | 126.84 |  |
|  | 15:00 | 24.006 | 3.005 | 152.6 |  |
|  | 16:00 | 23.67 | 4.633 | 149.53 |  |
|  | 17:00 | 25.109 | 2.93 | 170.33 |  |
|  | 18:00 | 25.399 | 2.916 | 185.7 |  |
|  | 19:00 | 26.586 | 2.719 | 181.93 |  |
|  | 20:00 | 27.508 | 3.043 | 120.26 |  |
|  | 21:00 | 27.62 | 2.398 | 133.29 |  |
|  | 22:00 | 29.209 | 3.263 | 131.01 |  |
|  | 23:00 | 23.253 | 4.765 | 177.75 |  |
| 日均值 |  | 25.59 | 3.38 | 158.44 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |