废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-7 | 日均值 | 16.37 | 1.37 | 8.09 | 38.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-7 锅炉 | 0:00 | 28.681 | 2.121 | 187.51 |  |
|  | 1:00 | 29.813 | 4.06 | 199.19 |  |
|  | 2:00 | 28.966 | 2.62 | 199.43 |  |
|  | 3:00 | 28.902 | 2.777 | 190.21 |  |
|  | 4:00 | 28.235 | 3.079 | 182.82 |  |
|  | 5:00 | 29.322 | 5.065 | 162.62 |  |
|  | 6:00 | 29.832 | 3.31 | 161.39 |  |
|  | 7:00 | 29.174 | 3.454 | 176.88 |  |
|  | 8:00 | 29.047 | 3.946 | 164.43 |  |
|  | 9:00 | 27.82 | 4.287 | 174.47 |  |
|  | 10:00 | 28.223 | 4.085 | 175.82 |  |
|  | 11:00 | 28.122 | 3.719 | 198.94 |  |
|  | 12:00 | 28.524 | 2.402 | 191.77 |  |
|  | 13:00 | 29.052 | 2.114 | 183.81 |  |
|  | 14:00 | 28.062 | 2.318 | 192.51 |  |
|  | 15:00 | 28.191 | 3.216 | 190.84 |  |
|  | 16:00 | 28.088 | 3.712 | 178.14 |  |
|  | 17:00 | 27.257 | 2.593 | 126.2 |  |
|  | 18:00 | 27.384 | 2.668 | 123.74 |  |
|  | 19:00 | 28.452 | 4.762 | 161.29 |  |
|  | 20:00 | 28.603 | 3.188 | 152.41 |  |
|  | 21:00 | 28.109 | 3.1 | 135.21 |  |
|  | 22:00 | 28.164 | 3.725 | 145.75 |  |
|  | 23:00 | 28.738 | 2.82 | 141.23 |  |
| 日均值 |  | 28.53 | 3.30 | 170.69 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |