废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-10 | 日均值 | 19.17 | 2.37 | 7.81 | 34.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-10 锅炉 | 0:00 | 28.327 | 5.055 | 132.74 |  |
|  | 1:00 | 29.121 | 2.257 | 133.2 |  |
|  | 2:00 | 28.472 | 5.59 | 155.95 |  |
|  | 3:00 | 28.877 | 5.715 | 179.7 |  |
|  | 4:00 | 28.748 | 3.485 | 199.15 |  |
|  | 5:00 | 28.327 | 3.788 | 181.7 |  |
|  | 6:00 | 28.556 | 2.926 | 178.93 |  |
|  | 7:00 | 28.846 | 5.059 | 133.76 |  |
|  | 8:00 | 27.54 | 2.809 | 115.12 |  |
|  | 9:00 | 27.478 | 2.929 | 179.9 |  |
|  | 10:00 | 26.434 | 1.837 | 163.46 |  |
|  | 11:00 | 24.123 | 1.043 | 151.48 |  |
|  | 12:00 | 27.021 | 3.278 | 147.46 |  |
|  | 13:00 | 25.728 | 3.531 | 117.56 |  |
|  | 14:00 | 25.957 | 3.539 | 179.16 |  |
|  | 15:00 | 25.337 | 4.962 | 143.4 |  |
|  | 16:00 | 26.883 | 3.518 | 158.67 |  |
|  | 17:00 | 27.7 | 5.472 | 141.95 |  |
|  | 18:00 | 28.899 | 3.63 | 163.92 |  |
|  | 19:00 | 27.412 | 3.288 | 149.29 |  |
|  | 20:00 | 27.78 | 4.365 | 147.59 |  |
|  | 21:00 | 29.076 | 2.969 | 178.52 |  |
|  | 22:00 | 29.983 | 3.649 | 161.86 |  |
|  | 23:00 | 29.079 | 3.962 | 161.14 |  |
| 日均值 |  | 27.74 | 3.69 | 156.48 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |