废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-11 | 日均值 | 19.17 | 7.7 | 8.14 | 48 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-11 锅炉 | 0:00 | 28.801 | 3.41 | 149.61 |  |
|  | 1:00 | 29.746 | 3.484 | 131.96 |  |
|  | 2:00 | 28.075 | 5.115 | 139.6 |  |
|  | 3:00 | 29.804 | 5.71 | 151.8 |  |
|  | 4:00 | 29.82 | 3.57 | 134.06 |  |
|  | 5:00 | 28.006 | 3.766 | 140.01 |  |
|  | 6:00 | 29.041 | 4.805 | 148.87 |  |
|  | 7:00 | 29.29 | 2.543 | 135.37 |  |
|  | 8:00 | 29.712 | 3.758 | 118.89 |  |
|  | 9:00 | 28.615 | 4.957 | 140.4 |  |
|  | 10:00 | 29.94 | 2.591 | 143.86 |  |
|  | 11:00 | 28.55 | 3.033 | 127.79 |  |
|  | 12:00 | 29.086 | 4.231 | 142.04 |  |
|  | 13:00 | 28.731 | 4.297 | 174.7 |  |
|  | 14:00 | 27.084 | 3.491 | 199.52 |  |
|  | 15:00 | 28.474 | 5.149 | 189.28 |  |
|  | 16:00 | 25.141 | 3.604 | 188.63 |  |
|  | 17:00 | 23.643 | 3.073 | 198.54 |  |
|  | 18:00 | 22.992 | 4.529 | 187.77 |  |
|  | 19:00 | 25.157 | 7.752 | 197.13 |  |
|  | 20:00 | 25.368 | 5.17 | 181.22 |  |
|  | 21:00 | 25.396 | 4.302 | 174.35 |  |
|  | 22:00 | 24.215 | 3.639 | 193.51 |  |
|  | 23:00 | 24.418 | 5.261 | 189.49 |  |
| 日均值 |  | 27.46 | 4.22 | 161.60 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |