废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-12 | 日均值 | 19.03 | 8.6 | 8.25 | 44.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-12 锅炉 | 0:00 | 24.265 | 4.65 | 183.98 |  |
|  | 1:00 | 25.845 | 6.946 | 149.87 |  |
|  | 2:00 | 24.332 | 4.82 | 145.88 |  |
|  | 3:00 | 23.836 | 5.352 | 169.25 |  |
|  | 4:00 | 24.853 | 4.142 | 163.36 |  |
|  | 5:00 | 24.176 | 4.513 | 156.81 |  |
|  | 6:00 | 24.856 | 3.909 | 175.28 |  |
|  | 7:00 | 24.586 | 4.387 | 174.43 |  |
|  | 8:00 | 25.244 | 3.578 | 170.33 |  |
|  | 9:00 | 20.437 | 4.805 | 190.44 |  |
|  | 10:00 | 24.661 | 4.928 | 192.49 |  |
|  | 11:00 | 22.483 | 3.454 | 183.44 |  |
|  | 12:00 | 21.951 | 3.37 | 172.78 |  |
|  | 13:00 | 23.142 | 5.573 | 170.79 |  |
|  | 14:00 | 22.226 | 3.157 | 148.16 |  |
|  | 15:00 | 22.29 | 3.165 | 162.73 |  |
|  | 16:00 | 21.835 | 3.089 | 152.75 |  |
|  | 17:00 | 20.635 | 3.791 | 149.36 |  |
|  | 18:00 | 22.113 | 4.011 | 168.4 |  |
|  | 19:00 | 22.924 | 2.874 | 193.87 |  |
|  | 20:00 | 24.438 | 3.288 | 190.93 |  |
|  | 21:00 | 24.688 | 1.47 | 184.71 |  |
|  | 22:00 | 24.374 | 4.279 | 190.06 |  |
|  | 23:00 | 24.257 | 3.961 | 179.65 |  |
| 日均值 |  | 23.52 | 4.06 | 171.66 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |