废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-18 | 日均值 | 15.57 | 7.9 | 8.19 | 46.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-18 锅炉 | 0:00 | 23.045 | 2.657 | 169.09 |  |
|  | 1:00 | 21.675 | 2.434 | 186.78 |  |
|  | 2:00 | 20.856 | 3.242 | 182.72 |  |
|  | 3:00 | 22.557 | 4.205 | 196.79 |  |
|  | 4:00 | 22.155 | 3.946 | 181.85 |  |
|  | 5:00 | 22.506 | 1.591 | 186.02 |  |
|  | 6:00 | 23.024 | 4.037 | 168.44 |  |
|  | 7:00 | 22.288 | 5.148 | 197.81 |  |
|  | 8:00 | 22.544 | 3.779 | 188.46 |  |
|  | 9:00 | 23.013 | 3.163 | 196.54 |  |
|  | 10:00 | 22.347 | 3.547 | 192.27 |  |
|  | 11:00 | 20.433 | 3.43 | 189.79 |  |
|  | 12:00 | 29.109 | 3.45 | 179.68 |  |
|  | 13:00 | 27.187 | 4.383 | 184.39 |  |
|  | 14:00 | 28.895 | 2.312 | 187.42 |  |
|  | 15:00 | 29.111 | 4.317 | 196.88 |  |
|  | 16:00 | 28.167 | 3.245 | 194.04 |  |
|  | 17:00 | 29.94 | 3.216 | 189.04 |  |
|  | 18:00 | 28.372 | 5.022 | 184.2 |  |
|  | 19:00 | 29.572 | 3.182 | 193.14 |  |
|  | 20:00 | 28.732 | 2.805 | 186.51 |  |
|  | 21:00 | 28.093 | 3.133 | 194.34 |  |
|  | 22:00 | 24.53 | 2.991 | 197.62 |  |
|  | 23:00 | 23.062 | 2.149 | 193.27 |  |
| 日均值 |  | 25.05 | 3.39 | 188.21 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |