废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-21 | 日均值 | 17.07 | 9.17 | 8.42 | 41.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-21 锅炉 | 0:00 | 28.215 | 2.498 | 195.75 |  |
|  | 1:00 | 28.373 | 3.252 | 164.02 |  |
|  | 2:00 | 27.524 | 4.106 | 198.46 |  |
|  | 3:00 | 29.709 | 4.59 | 193.44 |  |
|  | 4:00 | 29.279 | 44.621 | 189.27 |  |
|  | 5:00 | 28.458 | 2.174 | 174.33 |  |
|  | 6:00 | 29.607 | 3.111 | 195.41 |  |
|  | 7:00 | 29.276 | 4.301 | 196.38 |  |
|  | 8:00 | 29.384 | 1.935 | 183.75 |  |
|  | 9:00 | 28.532 | 1.701 | 179.5 |  |
|  | 10:00 | 28.9 | 2.053 | 189.56 |  |
|  | 11:00 | 25.056 | 56.236 | 199.47 |  |
|  | 12:00 | 23.418 | 2.151 | 182.35 |  |
|  | 13:00 | 24.639 | 2.034 | 192.49 |  |
|  | 14:00 | 23.948 | 2.385 | 187.07 |  |
|  | 15:00 | 25.377 | 1.845 | 184.35 |  |
|  | 16:00 | 25.271 | 3.59 | 187.61 |  |
|  | 17:00 | 25.461 | 3.049 | 197.24 |  |
|  | 18:00 | 26.271 | 2.661 | 199.81 |  |
|  | 19:00 | 28.081 | 2.676 | 189.47 |  |
|  | 20:00 | 27.801 | 3.008 | 168.35 |  |
|  | 21:00 | 28.422 | 4.552 | 170.54 |  |
|  | 22:00 | 28.047 | 2.724 | 178.29 |  |
|  | 23:00 | 29.778 | 2.467 | 188.36 |  |
| 日均值 |  | 27.45 | 6.82 | 186.89 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |