废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-04 | 日均值 | 16.77 | 5.73 | 8.34 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-04 锅炉 | 0:00 | 21.142 | 3.592 | 125.04 |  |
|  | 1:00 | 21.614 | 4.636 | 153.8 |  |
|  | 2:00 | 21.48 | 2.607 | 186.85 |  |
|  | 3:00 | 22.071 | 2.511 | 185.57 |  |
|  | 4:00 | 22.273 | 2.626 | 190.94 |  |
|  | 5:00 | 23.196 | 2.988 | 126.89 |  |
|  | 6:00 | 23.606 | 8.087 | 124.81 |  |
|  | 7:00 | 23.663 | 2.102 | 129.73 |  |
|  | 8:00 | 22.968 | 2.745 | 198 |  |
|  | 9:00 | 21.854 | 4.6 | 180.51 |  |
|  | 10:00 | 21.221 | 5.033 | 177 |  |
|  | 11:00 | 18.687 | 3.563 | 160.71 |  |
|  | 12:00 | 18.505 | 2.396 | 148.7 |  |
|  | 13:00 | 19.505 | 2.705 | 152.85 |  |
|  | 14:00 | 20.885 | 3.666 | 180.06 |  |
|  | 15:00 | 20.447 | 3.53 | 156.61 |  |
|  | 16:00 | 18.906 | 2.718 | 160.3 |  |
|  | 17:00 | 18.641 | 2.421 | 160.53 |  |
|  | 18:00 | 19.441 | 2.519 | 171.57 |  |
|  | 19:00 | 20.737 | 4.63 | 149.17 |  |
|  | 20:00 | 21.407 | 3.534 | 160.32 |  |
|  | 21:00 | 21.171 | 3.204 | 131.93 |  |
|  | 22:00 | 22.743 | 3.962 | 149.56 |  |
|  | 23:00 | 22.631 | 3.615 | 182 |  |
| 日均值 |  | 21.20 | 3.50 | 160.14 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |