废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-05 | 日均值 | 16.9 | 5.93 | 8.34 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-05 锅炉 | 0:00 | 22.802 | 3.326 | 182.89 |  |
|  | 1:00 | 23.95 | 3.287 | 186.53 |  |
|  | 2:00 | 24.125 | 3.34 | 192.58 |  |
|  | 3:00 | 24.558 | 3.591 | 178.27 |  |
|  | 4:00 | 26.122 | 4.204 | 148.77 |  |
|  | 5:00 | 27.188 | 2.373 | 153.88 |  |
|  | 6:00 | 27.351 | 2.855 | 154.92 |  |
|  | 7:00 | 26.797 | 2.3 | 154.1 |  |
|  | 8:00 | 25.709 | 4.477 | 159.12 |  |
|  | 9:00 | 22.635 | 5.859 | 133.83 |  |
|  | 10:00 | 20.22 | 3.791 | 152.13 |  |
|  | 11:00 | 12.754 | 1.118 | 140.83 |  |
|  | 12:00 | 17.187 | 3.397 | 188.2 |  |
|  | 13:00 | 16.687 | 3.123 | 185.45 |  |
|  | 14:00 | 16.877 | 4.287 | 139.09 |  |
|  | 15:00 | 16.793 | 2.536 | 134.46 |  |
|  | 16:00 | 17.296 | 3.588 | 189.13 |  |
|  | 17:00 | 18.385 | 3.362 | 186.04 |  |
|  | 18:00 | 19.306 | 1.997 | 180.65 |  |
|  | 19:00 | 20.315 | 4.841 | 179.99 |  |
|  | 20:00 | 21.178 | 1.649 | 179.16 |  |
|  | 21:00 | 23.264 | 2.791 | 187.81 |  |
|  | 22:00 | 24.148 | 3.297 | 179.81 |  |
|  | 23:00 | 24.827 | 4.436 | 199.18 |  |
| 日均值 |  | 21.69 | 3.33 | 169.45 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |