废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-06 | 日均值 | 14.07 | 6.33 | 8.32 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-06 锅炉 | 0:00 | 23.731 | 2.689 | 185.9 |  |
|  | 1:00 | 24.46 | 3.511 | 179.54 |  |
|  | 2:00 | 25.048 | 3.171 | 163.85 |  |
|  | 3:00 | 25.425 | 4.026 | 115.64 |  |
|  | 4:00 | 25.009 | 5.104 | 164.53 |  |
|  | 5:00 | 25.275 | 4.169 | 167.01 |  |
|  | 6:00 | 25.589 | 4.704 | 153.56 |  |
|  | 7:00 | 25.976 | 4.263 | 147.74 |  |
|  | 8:00 | 25.375 | 6.776 | 186.43 |  |
|  | 9:00 | 23.333 | 5.039 | 141.07 |  |
|  | 10:00 | 22.594 | 6.001 | 149.85 |  |
|  | 11:00 | 22.452 | 3.074 | 148.09 |  |
|  | 12:00 | 22.776 | 4.803 | 138.25 |  |
|  | 13:00 | 21.933 | 6.477 | 122.92 |  |
|  | 14:00 | 21.713 | 3.333 | 154.94 |  |
|  | 15:00 | 21.839 | 4.65 | 195.46 |  |
|  | 16:00 | 21.947 | 3.321 | 186.17 |  |
|  | 17:00 | 23.121 | 4.432 | 186.52 |  |
|  | 18:00 | 23.04 | 3.303 | 133.01 |  |
|  | 19:00 | 25.591 | 3.294 | 150.5 |  |
|  | 20:00 | 24.174 | 3.189 | 151.21 |  |
|  | 21:00 | 25.414 | 2.282 | 141.07 |  |
|  | 22:00 | 26.481 | 2.902 | 141.55 |  |
|  | 23:00 | 26.544 | 2.336 | 133.11 |  |
| 日均值 |  | 24.12 | 4.17 | 152.79 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |