废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-14 | 日均值 | 18.37 | 6.77 | 8.20 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-14 锅炉 | 0:00 | 27.138 | 2.246 | 168.62 |  |
|  | 1:00 | 28.338 | 4.055 | 182.58 |  |
|  | 2:00 | 28.012 | 4.497 | 158.96 |  |
|  | 3:00 | 28.043 | 3.073 | 168.46 |  |
|  | 4:00 | 28.785 | 4.048 | 167.87 |  |
|  | 5:00 | 29.791 | 3.356 | 196.49 |  |
|  | 6:00 | 29.981 | 4.502 | 196.66 |  |
|  | 7:00 | 28.894 | 4 | 164.27 |  |
|  | 8:00 | 28.81 | 7.596 | 193.45 |  |
|  | 9:00 | 25.433 | 4.357 | 181.46 |  |
|  | 10:00 | 24.513 | 4.157 | 141.4 |  |
|  | 11:00 | 21.644 | 4.806 | 126.04 |  |
|  | 12:00 | 20.35 | 3.058 | 124.19 |  |
|  | 13:00 | 18.32 | 2.575 | 178.78 |  |
|  | 14:00 | 19.471 | 3.143 | 179.32 |  |
|  | 15:00 | 19.989 | 3.376 | 188.41 |  |
|  | 16:00 | 20.1 | 5.351 | 199.04 |  |
|  | 17:00 | 21.053 | 2.385 | 185.24 |  |
|  | 18:00 | 22.076 | 4.913 | 172.32 |  |
|  | 19:00 | 22.556 | 3.426 | 154.05 |  |
|  | 20:00 | 22.828 | 4.369 | 150.07 |  |
|  | 21:00 | 24.734 | 3.525 | 179.47 |  |
|  | 22:00 | 25.945 | 3.33 | 173.3 |  |
|  | 23:00 | 25.601 | 4.611 | 171.77 |  |
| 日均值 |  | 24.68 | 3.95 | 170.93 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |