废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-15 | 日均值 | 15.3 | 7.47 | 8.23 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-15 锅炉 | 0:00 | 25.417 | 2.447 | 174.64 |  |
|  | 1:00 | 26.878 | 2.488 | 180.62 |  |
|  | 2:00 | 27.825 | 2.084 | 175.01 |  |
|  | 3:00 | 27.749 | 2.938 | 166.67 |  |
|  | 4:00 | 29.291 | 3.407 | 163.8 |  |
|  | 5:00 | 28.358 | 3.889 | 183.1 |  |
|  | 6:00 | 29.703 | 2.911 | 186.19 |  |
|  | 7:00 | 28.13 | 2.211 | 183.54 |  |
|  | 8:00 | 29.169 | 2.302 | 171.47 |  |
|  | 9:00 | 26.521 | 3.57 | 181.07 |  |
|  | 10:00 | 22.988 | 4.227 | 155.53 |  |
|  | 11:00 | 21.216 | 2.657 | 156.48 |  |
|  | 12:00 | 19.553 | 7.597 | 192.68 |  |
|  | 13:00 | 19.118 | 3.78 | 178.94 |  |
|  | 14:00 | 19.104 | 2.471 | 189.98 |  |
|  | 15:00 | 20.013 | 31.795 | 199.03 |  |
|  | 16:00 | 20.843 | 3.806 | 184.36 |  |
|  | 17:00 | 21.245 | 4.134 | 194.16 |  |
|  | 18:00 | 22.097 | 3.54 | 182.61 |  |
|  | 19:00 | 22.847 | 4.534 | 185.13 |  |
|  | 20:00 | 22.663 | 4.022 | 188.39 |  |
|  | 21:00 | 23.944 | 4.674 | 189.09 |  |
|  | 22:00 | 22.785 | 3.35 | 178.88 |  |
|  | 23:00 | 23.673 | 5.125 | 196.51 |  |
| 日均值 |  | 24.21 | 4.75 | 180.75 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |