废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-16 | 日均值 | 16.63 | 7.07 | 8.17 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-16 锅炉 | 0:00 | 24.231 | 3.508 | 198.4 |  |
|  | 1:00 | 24.216 | 3.559 | 180.78 |  |
|  | 2:00 | 25.258 | 5.218 | 172.03 |  |
|  | 3:00 | 24.999 | 4.452 | 189.58 |  |
|  | 4:00 | 26.147 | 3.001 | 199.19 |  |
|  | 5:00 | 26.619 | 3.001 | 145.42 |  |
|  | 6:00 | 26.62 | 4.469 | 183.97 |  |
|  | 7:00 | 27.058 | 3.278 | 155.79 |  |
|  | 8:00 | 26.305 | 3.976 | 172.68 |  |
|  | 9:00 | 24.488 | 3.645 | 131.16 |  |
|  | 10:00 | 23.21 | 2.665 | 174.14 |  |
|  | 11:00 | 20.81 | 2.621 | 157.69 |  |
|  | 12:00 | 20.77 | 3.168 | 147.57 |  |
|  | 13:00 | 20.937 | 2.775 | 153.65 |  |
|  | 14:00 | 20.971 | 2.565 | 156.97 |  |
|  | 15:00 | 21.668 | 3.557 | 147.28 |  |
|  | 16:00 | 22.236 | 36.811 | 142.62 |  |
|  | 17:00 | 22.644 | 2.572 | 182.79 |  |
|  | 18:00 | 24.194 | 3.246 | 173.63 |  |
|  | 19:00 | 24.902 | 4.099 | 181.19 |  |
|  | 20:00 | 24.035 | 3.993 | 155.04 |  |
|  | 21:00 | 25.618 | 3.705 | 154.99 |  |
|  | 22:00 | 25.246 | 3.58 | 154.46 |  |
|  | 23:00 | 24.911 | 7.633 | 172.41 |  |
| 日均值 |  | 24.09 | 5.05 | 165.98 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |