山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    10  月    21  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-21 | 01:00 | 23.629 | 2.935 | 154.13 |
|  | 02:00 | 26.385 | 4.179 | 167.33 |
|  | 03:00 | 25.208 | 3.867 | 179.41 |
|  | 04:00 | 26.134 | 3.555 | 170.51 |
|  | 05:00 | 26.01 | 3.519 | 154.3 |
|  | 06:00 | 26.938 | 4.14 | 168.79 |
|  | 07:00 | 26.406 | 2.814 | 181.21 |
|  | 08:00 | 26.193 | 4.132 | 161.31 |
|  | 09:00 | 27.653 | 3.889 | 178.54 |
|  | 10:00 | 26.99 | 4.29 | 181.34 |
|  | 11:00 | 25.535 | 3.692 | 187.71 |
|  | 12:00 | 24.804 | 2.988 | 146.01 |
|  | 13:00 | 23.154 | 4.166 | 140.77 |
|  | 14:00 | 22.415 | 2.997 | 132.67 |
|  | 15:00 | 22.132 | 3.931 | 186.23 |
|  | 16:00 | 22.482 | 3.733 | 163.28 |
|  | 17:00 | 23.05 | 3.933 | 188.39 |
|  | 18:00 | 24.91 | 2.582 | 149.2 |
|  | 19:00 | 24.844 | 3.449 | 150.45 |
|  | 20:00 | 25.589 | 2.457 | 165.97 |
|  | 21:00 | 25.387 | 3.825 | 157.7 |
|  | 22:00 | 26.525 | 1.844 | 183.06 |
|  | 23:00 | 26.002 | 3.15 | 194.96 |
|  | 24:00 | 26.857 | 32.567 | 167.21 |
| 平均 |  | 25.22 | 4.69 | 167.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |