山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    6  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-6 | 01:00 | 29.75 | - | 189.64 |
|  | 02:00 | 29.54 | - | 178.45 |
|  | 03:00 | 29.24 | - | 166.24 |
|  | 04:00 | 28.03 | - | 178.91 |
|  | 05:00 | 29.77 | - | 184.56 |
|  | 06:00 | 28.41 | - | 196.74 |
|  | 07:00 | 28.54 | - | 175.14 |
|  | 08:00 | 29.51 | - | 181.46 |
|  | 09:00 | 28.82 | - | 182.24 |
|  | 10:00 | 26.22 | 135.84 | 191.45 |
|  | 11:00 | 22.17 | 131.27 | 177.2 |
|  | 12:00 | 26.48 | 81.78 | 167.58 |
|  | 13:00 | 22.72 | 130.29 | 194.23 |
|  | 14:00 | 21.87 | 48.38 | 187.25 |
|  | 15:00 | 24.22 | 12.58 | 176.13 |
|  | 16:00 | 25.58 | 2.37 | 159.6 |
|  | 17:00 | 26.73 | 2.81 | 188.25 |
|  | 18:00 | 27.08 | 3.09 | 174.9 |
|  | 19:00 | 28.21 | 3.14 | 169.35 |
|  | 20:00 | 28.92 | 2.49 | 180.24 |
|  | 21:00 | 28.97 | 2.22 | 191.55 |
|  | 22:00 | 28.78 | 3.78 | 187.38 |
|  | 23:00 | 29.59 | 9.98 | 179.61 |
|  | 24:00 | 29.67 | 3.37 | 180.12 |
| 平均 |  | 27.45 | 38.23 | 180.76 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线设施故障,部分数据缺失。 |  |  |