山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    9  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.48 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-9 | 01:00 | 28.411 | 2.823 | 180.85 |
|  | 02:00 | 29.046 | 2.009 | 195.97 |
|  | 03:00 | 29.453 | 3.94 | 187.56 |
|  | 04:00 | 29.891 | 2.945 | 190.22 |
|  | 05:00 | 29.677 | 3.676 | 188.51 |
|  | 06:00 | 28.36 | 2.588 | 192.88 |
|  | 07:00 | 29.318 | 3.296 | 183.28 |
|  | 08:00 | 28.063 | 2.571 | 189.26 |
|  | 09:00 | 29.388 | 6.085 | 179.1 |
|  | 10:00 | 28.235 | 1.962 | 180.59 |
|  | 11:00 | 28.679 | 3.605 | 190.85 |
|  | 12:00 | 25.991 | 3.095 | 188.31 |
|  | 13:00 | 23.923 | 2.233 | 196.33 |
|  | 14:00 | 23.076 | 2.457 | 189.77 |
|  | 15:00 | 22.381 | 1.957 | 188.64 |
|  | 16:00 | 22.112 | 2.247 | 174.04 |
|  | 17:00 | 23.193 | 1.934 | 175.31 |
|  | 18:00 | 25.907 | 3.774 | 189.18 |
|  | 19:00 | 29.137 | 4.091 | 199.21 |
|  | 20:00 | 28.892 | 2.785 | 168.52 |
|  | 21:00 | 28.427 | 3.147 | 170.57 |
|  | 22:00 | 29.21 | 6.786 | 192.78 |
|  | 23:00 | 28.709 | 14.71 | 189.49 |
|  | 24:00 | 29.025 | 9.736 | 196.9 |
| 平均 |  | 27.44 | 3.94 | 186.59 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |