山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    12  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 12.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.13 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-12 | 01:00 | 27.361 | 2.113 | 170.34 |
|  | 02:00 | 28.171 | 3.319 | 184.11 |
|  | 03:00 | 29.268 | 2.669 | 191.17 |
|  | 04:00 | 29.75 | 3.302 | 190.34 |
|  | 05:00 | 29.539 | 2.956 | 194.38 |
|  | 06:00 | 28.145 | 3.569 | 173.78 |
|  | 07:00 | 29.413 | 3.007 | 194.12 |
|  | 08:00 | 29.883 | 4.028 | 185.26 |
|  | 09:00 | 28.592 | 3.248 | 177.42 |
|  | 10:00 | 28.323 | 2.942 | 187.74 |
|  | 11:00 | 26.499 | 2.821 | 183.43 |
|  | 12:00 | 25.103 | 168.79 | 184.14 |
|  | 13:00 | 24.042 | 185.94 | 173.53 |
|  | 14:00 | 23.435 | 2.356 | 187.74 |
|  | 15:00 | 23.602 | 2.168 | 197.81 |
|  | 16:00 | 23.213 | 2.646 | 185.67 |
|  | 17:00 | 23.862 | 3.109 | 184.09 |
|  | 18:00 | 25.67 | 4.192 | 191.72 |
|  | 19:00 | 27.123 | 3.151 | 176.03 |
|  | 20:00 | 28.295 | 2.867 | 189.35 |
|  | 21:00 | 28.904 | 1.835 | 190.31 |
|  | 22:00 | 29.134 | 4.657 | 183.54 |
|  | 23:00 | 28.553 | 2.457 | 192.26 |
|  | 24:00 | 29.288 | 3.696 | 183 |
| 平均 |  | 27.30 | 17.58 | 185.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |