山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    16  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-16 | 01:00 | 22.868 | 3.007 | 175.16 |
|  | 02:00 | 22.534 | 3.058 | 136.34 |
|  | 03:00 | 23.594 | 2.531 | 134.25 |
|  | 04:00 | 24.793 | 3.956 | 170.63 |
|  | 05:00 | 24.935 | 2.287 | 185.07 |
|  | 06:00 | 24.761 | 2.612 | 198.33 |
|  | 07:00 | 25.954 | 1.878 | 174.96 |
|  | 08:00 | 25.983 | 4.376 | 185.33 |
|  | 09:00 | 26.602 | 1.608 | 180.12 |
|  | 10:00 | 24.215 | 2.63 | 180.92 |
|  | 11:00 | 23.11 | 1.632 | 191.67 |
|  | 12:00 | 22.718 | 4.08 | 185.43 |
|  | 13:00 | 25.031 | 1.427 | 175.2 |
|  | 14:00 | 24.163 | 3.574 | 184.55 |
|  | 15:00 | 23.641 | 2.052 | 185.74 |
|  | 16:00 | 22.524 | 3.293 | 175.17 |
|  | 17:00 | 24.396 | 2.16 | 182.02 |
|  | 18:00 | 24.37 | 2.642 | 185.16 |
|  | 19:00 | 28.041 | 3.881 | 176.28 |
|  | 20:00 | 28.456 | 2.227 | 190.8 |
|  | 21:00 | 28.973 | 2.779 | 189.98 |
|  | 22:00 | 28.604 | 2.577 | 179.02 |
|  | 23:00 | 29.014 | 2.892 | 183.17 |
|  | 24:00 | 28.499 | 2.357 | 186.33 |
| 平均 |  | 25.32 | 2.73 | 178.82 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |