山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    17  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.2 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-17 | 01:00 | 28.397 | 2.633 | 196.89 |
|  | 02:00 | 29.06 | 5.016 | 189.08 |
|  | 03:00 | 28.728 | 2.159 | 182.78 |
|  | 04:00 | 25.63 | 3.493 | 179.66 |
|  | 05:00 | 24.844 | 2.911 | 181.7 |
|  | 06:00 | 26.645 | 3.564 | 197.8 |
|  | 07:00 | 27.026 | 3.536 | 172.73 |
|  | 08:00 | 24.029 | 2.81 | 181.22 |
|  | 09:00 | 26.571 | 4.005 | 192.48 |
|  | 10:00 | 24.315 | 3.716 | 187.68 |
|  | 11:00 | 29.127 | 3.262 | 179.63 |
|  | 12:00 | 26.169 | 3.11 | 188.72 |
|  | 13:00 | 24.601 | 2.466 | 153.86 |
|  | 14:00 | 22.478 | 26.749 | 193.02 |
|  | 15:00 | 21.544 | 3.031 | 180.19 |
|  | 16:00 | 22.354 | 1.948 | 198.8 |
|  | 17:00 | 22.681 | 2.457 | 178.8 |
|  | 18:00 | 24.936 | 1.589 | 181.44 |
|  | 19:00 | 27.635 | 2.618 | 198.15 |
|  | 20:00 | 28.444 | 1.961 | 186.56 |
|  | 21:00 | 28.883 | 3.193 | 195.26 |
|  | 22:00 | 29 | 1.601 | 194.26 |
|  | 23:00 | 29.642 | 3.146 | 174.31 |
|  | 24:00 | 29.32 | 1.499 | 165.55 |
| 平均 |  | 26.34 | 3.85 | 184.61 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |