山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    23  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.3 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-23 | 01:00 | 25.172 | 3.541 | 152.68 |
|  | 02:00 | 22.791 | 3.354 | 116.33 |
|  | 03:00 | 23.148 | 2.361 | 179.67 |
|  | 04:00 | 26.753 | 3.719 | 174.96 |
|  | 05:00 | 25.468 | 3.574 | 169.94 |
|  | 06:00 | 25.516 | 7.273 | 189.45 |
|  | 07:00 | 26.997 | 9.586 | 196.16 |
|  | 08:00 | 26.657 | 2.845 | 180.87 |
|  | 09:00 | 27.005 | 2.781 | 121.94 |
|  | 10:00 | 22.052 | 2.828 | 149.71 |
|  | 11:00 | 29.994 | 2.844 | 170.71 |
|  | 12:00 | 26.673 | 3.524 | 153.88 |
|  | 13:00 | 27.394 | 3.183 | 173.85 |
|  | 14:00 | 28.7 | 2.947 | 198.65 |
|  | 15:00 | 27.432 | 2.319 | 181.1 |
|  | 16:00 | 28.598 | 3.624 | 198.33 |
|  | 17:00 | 28.06 | 2.123 | 183.27 |
|  | 18:00 | 28.724 | 2.742 | 198.87 |
|  | 19:00 | 28.796 | 2.766 | 172.63 |
|  | 20:00 | 29.261 | 2.677 | 180.54 |
|  | 21:00 | 29.741 | 3.271 | 191.83 |
|  | 22:00 | 29.007 | 3.19 | 190.68 |
|  | 23:00 | 29.31 | 2.838 | 187.92 |
|  | 24:00 | 29.059 | 2.77 | 178.64 |
| 平均 |  | 27.18 | 3.45 | 174.69 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |