山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    24  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.6 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-24 | 01:00 | 29.206 | 2.969 | 125.66 |
|  | 02:00 | 27.387 | 2.102 | 190.13 |
|  | 03:00 | 29.368 | 4.075 | 197.48 |
|  | 04:00 | 28.097 | 1.908 | 198.2 |
|  | 05:00 | 29.89 | 3.607 | 199.25 |
|  | 06:00 | 27.14 | 1.61 | 175.61 |
|  | 07:00 | 29.823 | 2.268 | 199.12 |
|  | 08:00 | 26.865 | 1.601 | 182.49 |
|  | 09:00 | 27.376 | 3.765 | 162.52 |
|  | 10:00 | 25.284 | 1.672 | 192.63 |
|  | 11:00 | 27.095 | 2.415 | 178.03 |
|  | 12:00 | 22.893 | 1.391 | 136.44 |
|  | 13:00 | 27.768 | 2.28 | 169.52 |
|  | 14:00 | 27.738 | 2.059 | 170.6 |
|  | 15:00 | 25.205 | 3.236 | 175.17 |
|  | 16:00 | 25.387 | 1.866 | 181.76 |
|  | 17:00 | 27.804 | 2.964 | 179.15 |
|  | 18:00 | 27.548 | 2.264 | 191.48 |
|  | 19:00 | 23.517 | 2.431 | 121.9 |
|  | 20:00 | 29.333 | 2.375 | 194.09 |
|  | 21:00 | 29.473 | 2.808 | 178.69 |
|  | 22:00 | 29.541 | 2.597 | 182.99 |
|  | 23:00 | 29.865 | 2.409 | 190.01 |
|  | 24:00 | 29.492 | 5.242 | 175.62 |
| 平均 |  | 27.63 | 2.58 | 177.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |