山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    26  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 11.53 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-26 | 01:00 | 23.197 | 1.613 | 195.79 |
|  | 02:00 | 21.531 | 3.06 | 178.33 |
|  | 03:00 | 19.634 | 1.591 | 153.22 |
|  | 04:00 | 21.619 | 2.589 | 113.36 |
|  | 05:00 | 21.406 | 2.523 | 104.25 |
|  | 06:00 | 20.259 | 4.518 | 169.27 |
|  | 07:00 | 20.933 | 4.677 | 157.31 |
|  | 08:00 | 22.158 | 2.988 | 184.33 |
|  | 09:00 | 20.383 | 3.298 | 158.52 |
|  | 10:00 | 21.475 | 4.278 | 160.24 |
|  | 11:00 | 21.571 | 2.878 | 181.14 |
|  | 12:00 | 20.073 | 3.603 | 189.99 |
|  | 13:00 | 16.901 | 3.03 | 186.86 |
|  | 14:00 | 16.734 | 3.521 | 192.58 |
|  | 15:00 | 15.976 | 2.347 | 194.64 |
|  | 16:00 | 15.967 | 3.08 | 181.44 |
|  | 17:00 | 15.788 | 2.809 | 146.4 |
|  | 18:00 | 16.124 | 2.556 | 167.04 |
|  | 19:00 | 16.754 | 2.92 | 196.86 |
|  | 20:00 | 16.45 | 3.028 | 192.26 |
|  | 21:00 | 16.6 | 2.818 | 191.25 |
|  | 22:00 | 16.719 | 2.516 | 188.13 |
|  | 23:00 | 17.092 | 2.145 | 196.32 |
|  | 24:00 | 16.576 | 2.414 | 178.71 |
| 平均 |  | 18.83 | 2.95 | 173.26 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |