山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    26  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-26 | 01:00 | 17.316 | 3.338 | 219.84 |
|  | 02:00 | 17.398 | 21.311 | 201.75 |
|  | 03:00 | 18.922 | 20.449 | 204.6 |
|  | 04:00 | 21.217 | 9.092 | 200.91 |
|  | 05:00 | 16.302 | 15.783 | 149.4 |
|  | 06:00 | 18.347 | 19.837 | 250.51 |
|  | 07:00 | 17.976 | 3.02 | 228.82 |
|  | 08:00 | 16.699 | 1.413 | 204.01 |
|  | 09:00 | 16.109 | 1.477 | 245.46 |
|  | 10:00 | 19.822 | 2.118 | 256.17 |
|  | 11:00 | 17.661 | 3.735 | 72.189 |
|  | 12:00 | 15.866 | 178.31 | 198.98 |
|  | 13:00 | 15.141 | 48.321 | 308.8 |
|  | 14:00 | 14.344 | 93.291 | 216.42 |
|  | 15:00 | 15.366 | 14.767 | 241.57 |
|  | 16:00 | 14.613 | 4.001 | 273.62 |
|  | 17:00 | 16.006 | 2.484 | 256.18 |
|  | 18:00 | 15.919 | 2.117 | 238.3 |
|  | 19:00 | 15.952 | 2.498 | 261 |
|  | 20:00 | 16.632 | 4.021 | 282.12 |
|  | 21:00 | 16.933 | 6.893 | 142.88 |
|  | 22:00 | 18.91 | 7.781 | 66.138 |
|  | 23:00 | 18.8 | 25.574 | 243.71 |
|  | 24:00 | 18.942 | 114.36 | 334.4 |
| 平均 |  | 17.13 | 25.25 | 220.74 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |