山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.7 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.3 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-31 | 01:00 | 17.226 | 39.6 | 223.57 |
|  | 02:00 | 17.878 | 43.14 | 269.82 |
|  | 03:00 | 12.968 | 28.929 | 173.97 |
|  | 04:00 | 20.922 | 51.043 | 289.33 |
|  | 05:00 | 21.356 | 55.091 | 274.63 |
|  | 06:00 | 21.543 | 26.263 | 275.28 |
|  | 07:00 | 21.482 | 19.082 | 245.47 |
|  | 08:00 | 22.102 | 28.117 | 209.58 |
|  | 09:00 | 20.33 | 33.968 | 253.94 |
|  | 10:00 | 18.387 | 36.618 | 242.2 |
|  | 11:00 | 17.385 | 40.522 | 259.77 |
|  | 12:00 | 15.122 | 55.049 | 245.17 |
|  | 13:00 | 14.605 | 57.193 | 237.57 |
|  | 14:00 | 14.253 | 40.389 | 220.03 |
|  | 15:00 | 13.855 | 55.729 | 238.27 |
|  | 16:00 | 14.343 | 55.114 | 232.14 |
|  | 17:00 | 15.461 | 55.932 | 212.36 |
|  | 18:00 | 16.901 | 56.376 | 209.63 |
|  | 19:00 | 17.425 | 56.887 | 220.34 |
|  | 20:00 | 18.213 | 58.694 | 249.22 |
|  | 21:00 | 15.435 | 35.104 | 179.4 |
|  | 22:00 | 18.698 | 35.257 | 238.24 |
|  | 23:00 | 19.03 | 25.581 | 228.75 |
|  | 24:00 | 20.061 | 27.078 | 229.18 |
| 平均 |  | 17.7 | 42.4 | 235.7 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |