山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    3  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.23 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-3 | 01:00 | 18.567 | 60.355 | 212.21 |
|  | 02:00 | 18.49 | 63.911 | 136.82 |
|  | 03:00 | 18.979 | 65.556 | 199.92 |
|  | 04:00 | 19.481 | 70.007 | 165.95 |
|  | 05:00 | 19.595 | 88.48 | 254.58 |
|  | 06:00 | 19.549 | 77.613 | 290.7 |
|  | 07:00 | 18.786 | 54.725 | 203.6 |
|  | 08:00 | 20.369 | 48.798 | 193.64 |
|  | 09:00 | 20.19 | 49.987 | 164.02 |
|  | 10:00 | 19.759 | 60.242 | 223.88 |
|  | 11:00 | 18.617 | 58.878 | 187.23 |
|  | 12:00 | 16.333 | 73.629 | 146.39 |
|  | 13:00 | 14.218 | 60.644 | 207.26 |
|  | 14:00 | 13.518 | 77.478 | 306.51 |
|  | 15:00 | 12.789 | 72.671 | 198.81 |
|  | 16:00 | 9.296 | 59.55 | 179.08 |
|  | 17:00 | 12.202 | 97.78 | 198.76 |
|  | 18:00 | 11.825 | 128.85 | 259.58 |
|  | 19:00 | 12.676 | 85.942 | 188.53 |
|  | 20:00 | 14.313 | 83.749 | 206.64 |
|  | 21:00 | 15.354 | 84.089 | 199.92 |
|  | 22:00 | 15.43 | 83.183 | 206 |
|  | 23:00 | 16.244 | 78.639 | 164.81 |
|  | 24:00 | 17.201 | 86.076 | 126.26 |
| 平均 |  | 16.41 | 73.78 | 200.88 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |