山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    6  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-6 | 01:00 | 14.95 | 24.509 | 186.41 |
|  | 02:00 | 15.483 | 24.601 | 217.84 |
|  | 03:00 | 15.278 | 35.516 | 194.39 |
|  | 04:00 | 15.986 | 32.066 | 230.31 |
|  | 05:00 | 16.553 | 57.057 | 215.79 |
|  | 06:00 | 16.536 | 70.621 | 225.51 |
|  | 07:00 | 16.558 | 76.431 | 232.44 |
|  | 08:00 | 17.128 | 46.072 | 237.58 |
|  | 09:00 | 17.553 | 21.953 | 195.97 |
|  | 10:00 | 18.189 | 24.065 | 197.41 |
|  | 11:00 | 19.268 | 43.535 | 264 |
|  | 12:00 | 19.214 | 34.703 | 201.88 |
|  | 13:00 | 13.766 | 18.709 | 89.299 |
|  | 14:00 | 18.861 | 23.224 | 219.72 |
|  | 15:00 | 17.056 | 23.167 | 157.62 |
|  | 16:00 | 18.405 | 16.843 | 218.78 |
|  | 17:00 | 17.692 | 22.056 | 232.26 |
|  | 18:00 | 17.229 | 28.654 | 218.03 |
|  | 19:00 | 18.612 | 31.949 | 279.23 |
|  | 20:00 | 15.054 | 18.742 | 169.38 |
|  | 21:00 | 18.264 | 33.801 | 227.61 |
|  | 22:00 | 19.733 | 22.608 | 205.84 |
|  | 23:00 | 18.265 | 17.169 | 207.95 |
|  | 24:00 | 19.206 | 5.859 | 194.02 |
| 平均 |  | 17.28 | 31.41 | 209.14 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |