山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    10  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-10 | 01:00 | 19.106 | 47.103 | 199.5 |
|  | 02:00 | 18.549 | 48.877 | 202.68 |
|  | 03:00 | 18.997 | 54.069 | 182.55 |
|  | 04:00 | 20.062 | 35.665 | 161.87 |
|  | 05:00 | 22.551 | 59.554 | 242.29 |
|  | 06:00 | 20.007 | 62.068 | 200.03 |
|  | 07:00 | 20.878 | 72.769 | 153.3 |
|  | 08:00 | 20.695 | 88.438 | 261.85 |
|  | 09:00 | 22.133 | 86.475 | 267.05 |
|  | 10:00 | 20.075 | 68.21 | 212.62 |
|  | 11:00 | 18.694 | 73.226 | 254.22 |
|  | 12:00 | 17.023 | 63.645 | 284.18 |
|  | 13:00 | 13.77 | 46.894 | 279.9 |
|  | 14:00 | 13.123 | 53.221 | 218 |
|  | 15:00 | 12.612 | 52.137 | 256.58 |
|  | 16:00 | 11.461 | 56.583 | 188.34 |
|  | 17:00 | 11.902 | 81.508 | 194.48 |
|  | 18:00 | 11.202 | 81.652 | 213.07 |
|  | 19:00 | 13.568 | 64.908 | 192.89 |
|  | 20:00 | 14.083 | 80.281 | 222.65 |
|  | 21:00 | 14.849 | 86.459 | 203.25 |
|  | 22:00 | 15.728 | 80.196 | 216.03 |
|  | 23:00 | 16.227 | 79.251 | 187.51 |
|  | 24:00 | 17.118 | 71.796 | 133.99 |
| 平均 |  | 16.85 | 66.46 | 213.70 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |