山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-16 | 01:00 | 17.198 | 2.858 | 167.61 |
|  | 02:00 | 17.136 | 2.756 | 205.68 |
|  | 03:00 | 17.949 | 4.961 | 200.24 |
|  | 04:00 | 17.3 | 4.375 | 225.26 |
|  | 05:00 | 17.484 | 5.649 | 197.87 |
|  | 06:00 | 18.037 | 1.949 | 184.34 |
|  | 07:00 | 17.443 | 5.564 | 184.53 |
|  | 08:00 | 17.645 | 52.411 | 242.08 |
|  | 09:00 | 18.021 | 3.831 | 250.77 |
|  | 10:00 | 16.396 | 2.821 | 210.67 |
|  | 11:00 | 15.005 | 50.261 | 215.23 |
|  | 12:00 | 13.933 | 2.249 | 114.19 |
|  | 13:00 | 12.719 | 108.76 | 288.65 |
|  | 14:00 | 12.787 | 32.911 | 241.68 |
|  | 15:00 | 12.652 | 96.262 | 226.15 |
|  | 16:00 | 12.796 | 3.378 | 244.61 |
|  | 17:00 | 12.902 | 3.836 | 238.44 |
|  | 18:00 | 14.083 | 84.285 | 204.68 |
|  | 19:00 | 14.912 | 3.924 | 183.11 |
|  | 20:00 | 15.208 | 2.91 | 184.79 |
|  | 21:00 | 16.146 | 2.004 | 234.1 |
|  | 22:00 | 16.53 | 3.479 | 178.21 |
|  | 23:00 | 17.123 | 3.359 | 203.67 |
|  | 24:00 | 17.728 | 3.062 | 214.53 |
| 平均 |  | 15.80 | 20.33 | 210.05 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲