山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-20 | 01:00 | 15.428 | 2.914 | 227.3 |
|  | 02:00 | 15.915 | 2.428 | 168.32 |
|  | 03:00 | 15.664 | 4.07 | 198.04 |
|  | 04:00 | 15.354 | 3.021 | 217.07 |
|  | 05:00 | 15.805 | 2.986 | 212.15 |
|  | 06:00 | 16.61 | 2.857 | 212.46 |
|  | 07:00 | 16.413 | 2.254 | 232.04 |
|  | 08:00 | - | - | - |
|  | 09:00 | - | - | - |
|  | 10:00 | - | - | - |
|  | 11:00 | 16.865 | 10.699 | 45.6 |
|  | 12:00 | 14.258 | 3.327 | 112.82 |
|  | 13:00 | 13.36 | 3.629 | 278.17 |
|  | 14:00 | 13.598 | 23.442 | 304.21 |
|  | 15:00 | 12.832 | 2.562 | 226.56 |
|  | 16:00 | 11.997 | 3.132 | 275.15 |
|  | 17:00 | 11.797 | 7.255 | 210.62 |
|  | 18:00 | 11.947 | 60.058 | 201.12 |
|  | 19:00 | 13.04 | 3.09 | 187.76 |
|  | 20:00 | 13.33 | 3.491 | 216.1 |
|  | 21:00 | 13.199 | 2.799 | 219.49 |
|  | 22:00 | 9.39 | 1.693 | 151.16 |
|  | 23:00 | 14.661 | 3.109 | 224.1 |
|  | 24:00 | 15.004 | 2.267 | 213.27 |
| 平均 |  | 14.12 | 7.19 | 206.36 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 设备故障部分数据缺失。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲