山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-22 | 01:00 | 18.629 | 3.002 | 201.19 |
|  | 02:00 | 20.248 | 3.185 | 186.34 |
|  | 03:00 | 19.682 | 3.753 | 202.2 |
|  | 04:00 | 20.067 | 8.471 | 221.46 |
|  | 05:00 | 21.362 | 2.724 | 201.86 |
|  | 06:00 | 20.523 | 3.171 | 206.33 |
|  | 07:00 | 22.457 | 39.393 | 175.83 |
|  | 08:00 | 22.963 | 3.648 | 12.381 |
|  | 09:00 | 23.051 | 3.3 | 156.72 |
|  | 10:00 | 21.027 | 9.686 | 247.66 |
|  | 11:00 | 19.648 | 7.736 | 257.65 |
|  | 12:00 | 16.588 | 40.314 | 200.78 |
|  | 13:00 | 14.437 | 2.8 | 222.21 |
|  | 14:00 | 15.213 | 48.226 | 215.48 |
|  | 15:00 | 14.259 | 3.19 | 215.76 |
|  | 16:00 | 14.718 | 2.338 | 213.02 |
|  | 17:00 | 14.484 | 2.256 | 236.22 |
|  | 18:00 | 15.615 | 3.607 | 204.95 |
|  | 19:00 | 16.919 | 3.895 | 228.32 |
|  | 20:00 | 17.284 | 5.835 | 2.098 |
|  | 21:00 | 18.13 | 3.097 | 181.39 |
|  | 22:00 | 17.922 | 3.015 | 200.71 |
|  | 23:00 | 18.453 | 2.343 | 219.06 |
|  | 24:00 | 19.92 | 2.865 | 194.91 |
| 平均 |  | 18.48 | 8.83 | 191.86 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲