山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-23 | 01:00 | 20.137 | 3.85 | 189.15 |
|  | 02:00 | 19.887 | 3.167 | 168.08 |
|  | 03:00 | 20.039 | 6.665 | 162.66 |
|  | 04:00 | 20.37 | 2.658 | 275.32 |
|  | 05:00 | 19.627 | 1.452 | 273.49 |
|  | 06:00 | 20.095 | 3.604 | 225.09 |
|  | 07:00 | 20.651 | 2.136 | 191.95 |
|  | 08:00 | 20.635 | 3.157 | 61.398 |
|  | 09:00 | 19.962 | 70.921 | 1.948 |
|  | 10:00 | 19.188 | 3.024 | 212.57 |
|  | 11:00 | 17.177 | 45.742 | 268.38 |
|  | 12:00 | 16.155 | 2.978 | 246.14 |
|  | 13:00 | 14.529 | 2.639 | 241.22 |
|  | 14:00 | 12.572 | 3.653 | 207.88 |
|  | 15:00 | 12.076 | 2.421 | 204.23 |
|  | 16:00 | 11.647 | 2.673 | 184.15 |
|  | 17:00 | 12.031 | 3.161 | 211.28 |
|  | 18:00 | 12.526 | 2.586 | 209.43 |
|  | 19:00 | 13.457 | 42.173 | 190.94 |
|  | 20:00 | 14.719 | 2.798 | 218.36 |
|  | 21:00 | 14.799 | 2.735 | 195.99 |
|  | 22:00 | 15.794 | 3.434 | 195.99 |
|  | 23:00 | 15.488 | 2.249 | 205.96 |
|  | 24:00 | 15.945 | 2.775 | 214.79 |
| 平均 |  | 16.65 | 9.28 | 198.18 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.60 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲