山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-24 | 01:00 | 15.582 | 2.774 | 196.21 |
|  | 02:00 | 16.307 | 2.889 | 203.46 |
|  | 03:00 | 16.598 | 2.677 | 206.39 |
|  | 04:00 | 16.716 | 2.021 | 218.48 |
|  | 05:00 | 16.55 | 3.17 | 216.83 |
|  | 06:00 | 16.639 | 4.694 | 215.52 |
|  | 07:00 | 17.175 | 3.862 | 222.88 |
|  | 08:00 | 16.959 | 2.841 | 207.93 |
|  | 09:00 | 16.748 | 7.401 | 207.93 |
|  | 10:00 | 16.58 | 36.543 | 202.88 |
|  | 11:00 | 16.489 | 3.874 | 202.54 |
|  | 12:00 | 16.617 | 107.01 | 197.03 |
|  | 13:00 | 16.853 | 56.463 | 126.13 |
|  | 14:00 | 12.796 | 1.395 | 146.35 |
|  | 15:00 | 17.097 | 64.692 | 192.34 |
|  | 16:00 | 17.206 | 2.319 | 170.25 |
|  | 17:00 | 16.83 | 3.067 | 189.56 |
|  | 18:00 | 16.798 | 2.492 | 198.28 |
|  | 19:00 | 17.394 | 4.589 | 182.14 |
|  | 20:00 | 17.316 | 3.719 | 197.79 |
|  | 21:00 | 17.099 | 60.366 | 179.48 |
|  | 22:00 | 17.554 | 2.555 | 179.48 |
|  | 23:00 | 17.39 | 2.327 | 110.04 |
|  | 24:00 | 17.353 | 8.253 | 205.92 |
| 平均 |  | 16.69 | 16.33 | 190.66 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 28.53 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲